## Sheet1
محاسبات سیم بکسل بر اساس استاندارد EN81 2000
محاسبات پروژه آقای .........................
تاریخ :
فرضیات و اطلاعات اولیه :
|  |  |  | Kg | 750 | = |  | بار نامی آسانسور ( ظرفیت ) |  |  |  | = | Q
|  |  |  | Kg | 875 | = |  | وزن کابین |  |  |  | = | P
|  |  |  | % | 50 | = |  | درصد وزنه تعادل |  |  |  | = | X
|  |  |  | Kg | 1250 | = | P + X × Q |  | = | وزن وزنه تعادل |  | = | Mcwt
|  |  |  | m/s | 1.6 | = |  | سرعت حرکت کابین |  |  |  | = | V
|  |  |  | m | 53 | = |  | ارتفاع تراول کابین |  |  |  | = | H
[5 empty] | 2 | = |  | سیستم سیم بکسل بندی |  |  |  | = | i : 1
|  |  |  | Kg/m | 0 | = |  | وزن زنجیر جبران |  |  |  | = | Cw
|  |  |  | Kg/m | 1 | = |  | وزن کابل |  |  |  | = | Mtc
|  |  |  | mm | 6.5 | = |  | قطر سیم بکسل |  |  |  | = | Dr
[5 empty] | 8 | = |  | تعداد رشته سیم بکسل |  |  |  | = | n
|  |  |  | N | 31500 | = |  | کمترین نیروی گسیختگی سیم بکسل |  |  |  | = | Fr
|  |  |  | Kg/m | 0.179 | = |  | وزن سیم بکسل |  |  |  | = | Sr
|  |  |  | mm | 240 | = |  | قطر فلکه موتور |  |  |  | = | Dt
[7 empty] | سخت کاری شده ، بدون زیر برش |  |  |  | V | = | شیار فلکه موتور
| Rad | 0 | = | ° | 0 | = |  | زاویه زیر برش |  |  |  | = | β
| Rad | 0.785 | = | ° | 45 | = |  | زاویه شیار فلکه موتور |  |  |  | = | γ
| Rad | 3.14 | = | ° | 180 | = | زاویه پیچش سیم بکسل روی فلکه موتور |  |  |  |  | = | α
|  |  |  | m/s2 | 0.5 | = | شتاب |  |  |  |  | = | ac
1- محاسبه ضریب اطمینان سیم بکسل
|  |  |  | mm | 265 | = | میانگین قطر کلیه فلکه هرزگردها |  |  |  |  | = | Dp
[5 empty] | 4 | = | براساس جدول N.1 پیوست N استاندارد EN81 |  |  |  |  | = | Nequiv(t)
[5 empty] | 2 | = | فلکه های با خم ساده سیم بکسل |  |  |  |  | = | Nps
[5 empty] | 0 | = | فلکه های با خم معکوس سیم بکسل |  |  |  |  | = | Npr
[5 empty] | 0.67276 | = | ( Dt / Dp ) 4 |  |  |  |  | = | Kp
[5 empty] | 1.3455 | = | Kp × (Nps + 4 × Npr ) |  |  |  |  | = | Nequiv(p)
[5 empty] | 5.3455 | = | Nequiv(t) + Nequiv(p) |  |  |  |  | = | Nequiv
( بر اساس فرمول صفحه 205 از پیوست N استاندارد EN81 ) |  |  |  |  | 16.9155 | = | کمترین مقدار مجاز ضریب اطمینان |  |  |  |  | = | Sf
[5 empty] | 1089.3956 | = | (Sr × H + ( P + Q ) / ( n × r )) × g |  |  |  |  | = | Fmax
پس رابطه بر قرار است |  |  | 16.9155 | > | 28.9151 | = | ضریب اطمینان سیم بکسل |  |  |  |  | = | Fr/Fmax
2- محاسبات مربوط به کشش سیم بکسل
2-1- بارگیری در پایین ترین توقف با 125% بار نامی
[5 empty] | 2.6144 | = | 1/(Sin(γ/2)) |  |  |  |  | = | A
[5 empty] | 0.1 | = | ضریب اصطکاک برای حالت بارگیری معمولی |  |  |  |  | = | μ
[5 empty] | 0.26144 | = | μ×A |  |  |  |  | = | f
[5 empty] | 2.2724 | = | ماکزیمم مقدار مجاز |  |  |  |  | = | e f ×α
|  |  |  | N | 9634.8523 | = | (1.25×Q+P)×g / r + Sr×H×n×g |  |  |  |  | = | T1
|  |  |  | N | 6131.25 | = | Mcwt × g / r + Cw × H × g / r |  |  |  |  | = | T2
پس رابطه بر قرار است |  |  | 2.2724 | < | 1.5714 | = | [5 empty] | = | T1/T2
2-2- بارنامی در پایین ترین توقف ، حالت توقف اضطراری
| 2.6144 | = | 1/(Sin(γ/2)) | [8 empty] | = | A
| 0.086207 | = | 0.1/(1+V/10) |  |  | = | ضریب اصطکاک برای حالت ترمز اضطراری |  |  |  |  | = | μ
| 0.22538 | = | μ×A | [8 empty] | = | f
| 2.0291 | = | ماکزیمم مقدار مجاز | [8 empty] | = | e f ×α
N | 9197.3108 | = | (Q+P)×(g+ac)/r+Sr×H×n×(g+ac×r)+Sr×H×n×ac×(r2-2r)/2 | [8 empty] | = | T1
N | 5818.75 | = | Mcwt×(g-ac)/r+Cw×H×(g-ac)/r | [8 empty] | = | T2
پس رابطه بر قرار است |  |  | 2.0291 | < | 1.5806 | = | [5 empty] | = | T1/T2
2-3- کابین خالی در بالاترین توقف ، حالت توقف اضطراری
| 2.6144 | = | 1/(Sin(γ/2)) | [8 empty] | = | A
| 0.076 | = | ضریب اصطکاک براساس نمودار M3 پیوست M استاندارد EN81 2000 | [8 empty] | = | μ
| 0.19869 | = | μ×A | [8 empty] | = | f
| 1.8661 | = | ماکزیمم مقدار مجاز | [8 empty] | = | e f ×α
N | 4196.4825 | = | (P+Cw×H+Mtc×H×0.5)×(g-ac)/r | [8 empty] | = | T1
N | 7264.1858 | = | Mcwt×(g+ac)/r+Sr×H×n×(g+ac×r)+Sr×H×n×ac×(r2-2r)/2 | [8 empty] | = | T2
پس رابطه بر قرار است |  |  | 1.8661 | < | 1.731 | = | [5 empty] | = | T2/T1
2-4- کابین خالی ایستاده در بالاترین توقف
[5 empty] | 2.6144 | = | 1/(Sin(γ/2)) |  |  |  |  | = | A
[5 empty] | 0.2 | = | ضریب اصطکاک برای حالت بارگیری معمولی |  |  |  |  | = | μ
[5 empty] | 0.52288 | = | μ×A |  |  |  |  | = | f
[5 empty] | 5.1637 | = | ماکزیمم مقدار مجاز |  |  |  |  | = | e f ×α
|  |  |  | N | 4421.8575 | = | (P+Cw×H+Mtc×H×0.5)×g / r |  |  |  |  | = | T1
|  |  |  | N | 744.5398 | = | Sr×H×n×g |  |  |  |  | = | T2
پس رابطه بر قرار است |  |  | 5.1637 | > | 5.939 | = | [5 empty] | = | T1/T2